| Maçonnerie Durand Gros œuvre & rénovation 22 rue des Bâtisseurs 33000 Bordeaux SIRET 517 660 402 00028 TVA FR 09 517660402 Assurance décennale MAAF n° 12 345 678 contact@maconnerie-durand.fr | Devis de maçonnerie (gros œuvre) N° de devis; D-2026-EXE. Date; 15/07/2026. Validité; 30 jours. |
| --- | --- |

| ÉTABLI POUR M. Girard 4 chemin de la Carrière 33700 Mérignac | MONTANT DU DEVIS 5 638,60 € valable 30 jours |
| --- | --- |

| Désignation | Qté | P.U. HT | TVA | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrassement et décaissement du terrain | 25 m² | 18,00 | 10 % | 450,00 |
| Semelle filante en béton armé (fondations) | 12 ml | 58,00 | 10 % | 696,00 |
| Dalle béton armé ép. 12 cm (hérisson, polyane, treillis soudé, béton dosé 350 kg/m³) | 25 m² | 62,00 | 10 % | 1 550,00 |
| Élévation mur en parpaings creux 20 x 20 x 50, fourniture et pose | 25 m² | 52,00 | 10 % | 1 300,00 |
| Enduit ciment traditionnel monocouche, une face | 25 m² | 34,00 | 10 % | 850,00 |
| Évacuation des gravats en déchetterie | 1 forfait | 280,00 | 10 % | 280,00 |

| Total HT | 5 126,00 € |
| --- | --- |
| TVA (10 %) | 512,60 € |
| Total TTC | 5 638,60 € |

Conditions Acompte de 30 % à la commande, solde à la fin des travaux. Prix fermes pendant la durée de validité du devis.

| Bon pour accord Date : ……… / ……… / ………… | Signature du client (mention « Bon pour accord ») |
| --- | --- |

•  Devis gratuit, valable 30 jours à compter de sa date d’émission.

•  Le devis vaut contrat une fois retourné daté et signé avec la mention « Bon pour accord ».

Modèle — remplacez les informations d’exemple par les vôtres.